TP  18-b DOSAGE par étalonnage des COLORANTS D’UN SIROP DE MENTHE.

Problématique :

•comment identifier les colorants présents dans un sirop de menthe ?

•comment réaliser le titrage des colorants par étalonnage ?

I.SPECTRES D'ABSORPTION DES COLORANTS DU SIROP DE MENTHE

Les graphes ci-contre représentent les spectres d'adsorption:

d’une solution de jaune tartrazine (E102)

d’une solution de bleu patenté (E131), d’une solution d’un sirop de menthe.

1a) Pour quelle longueur d’onde l'absorbance de la

solution de jaune tartrazine est-elle maximale ?

b) En utilisant l'étoile des couleurs complémentaires,

justifier la teinte jaune de la solution.

2) Répondre aux mêmes questions pour la solution de bleupatenté.

3) Pourquoi peut-on affirmer que ces deux colorants sont présents dans le sirop de menthe ?

II. TITRAGE DE LA TARTRAZINE DANS LE SIROP DE MENTHE

1) Courbe d’étalonnage : A = f (t)

a) Préparation de l’échelle de teintes

matériel:

• 2 burettes graduées

• 10 tubes à essais identiques

solutions:

• solution mère S0: t(E 102) = 25 mg.L-1

a.1) Etablir les relations permettant de calculer le volume d'eau distillée ( Veau) et le volume Vo de

soution mère So.

| Tube | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T fille (mg.L-1) |  |  |  |  |  |  |
| V solution fille (mL) |  |  |  |  |  |  |
| V eau (distillée) en mL |  |  |  |  |  |  |
| V0 (solution mère S0) en mL |  |  |  |  |  |  |

2) Compléter alors le tableau ci-dessus.

On prépare les solutions filles selon le tableau précédent. Le volume de solution mère est

mesurée avec une burette graduée, celui d'eau distillée est mesuré avec l’autre burette.

b) Mesures:

b.1) Quelle longueur d'onde doit-on choisir pour mesurer l’absorbance due à la tartrazine seule

dans le sirop de menthe ? Justifier la réponse à l’aide des figures  du I.

On règle le spectrophotomètre sur la longueur d’onde précédente.

Selon le mode d’emploi du spectrophotomètre, on fait le réglage du zéro avec l’eau distillée.

On mesure l’absorbance de chaque solution fille en commençant par la solution la moins

concentrée.

| TUBE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 0,26 | 0,41 | 0,5 | 0,61 | 0,83 | 1,00 |

b.2) Construire le graphe A = f(t):

2) Détermination du titre en E 102 du sirop de menthe

• On prépare 50 mL de solution de sirop de menthe diluée au dixième.

•On mesurer l’absorbance de la solution précédente. A = 0,51

1) Déterminer la concentration massique de la tartrazine dans la solution de sirop de menthe

diluée.

2)En déduire celle du sirop de menthe.

III .TITRAGE DU BLEU PATENTE DANS LE SIROP DE MENTHE

matériel: • 2 burettes graduées • 10 tubes à essais identiques

produits: • solution mère S0 : t (E 131) = 10 mg.L-1

1) A l’aide du matériel et des produits précédents On prépare des solutions étalons

correspondant au tableau suivant :

| Tube | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t( fille) en mg.L-1 | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 |

b) Mesures:

b.1) Quelle longueur d'onde doit-on choisir pour mesurer l’absorbance due au bleu patenté seul

dans le sirop de menthe ? Justifier la réponse à l’aide du document du I.

On règle le spectrophotomètre sur la longueur d’onde précédente.

On mesure l’absorbance de chaque solution fille en commençant par la solution la moins

concentrée.

| TUBE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 0,38 | 0,58 | 0,74 | 0,88 | 1,08 | 1,41 |

b.2) Construire le graphe A = f(t):

2) Détermination du titre en E 131 du sirop de menthe

• On prépare 50 mL de solution de sirop de menthe diluée au dixième.

•On mesurer l’absorbance de la solution précédente. A = 0,91

*Déterminer la concentration massique du bleu patenté dans la solution de sirop de menthe diluée. En déduire celle du sirop de menthe.

**Un élève, pesant 60Kg, boit 0,2L du sirop de menthe étudié.

La dose journalière admissible (DJA) de ce colorant est de 2,5 mg par kilogramme de masse corporelle : l’élève a-t-il dépassé la dose journalière admissible (DJA) en colorant E131 ?

Donnée : M(E131)= 1159,4 g.mol-1.

DOSAGE par étalonnage des COLORANTS D’UN SIROP DE MENTHE.

Matériel.

Solutions :

Solution de jaune tartrazine (E102) = 25 mg.L-1

Solution de bleu patenté (E131), t (E 131) = 10 mg.L-1

Solution d’un sirop de menthe.

Eau distillée

Verreries :

2 burettes graduées

10 tubes à essais identiques

Spectrophotomètre

Pipette jaugée de 5mL

Fiole jaugée de 50 mL.

Propipette

Bécher poubelle

# Text boxes

Figure 1: bleu patenté (rouge) et jaune tartrazine (bleu)

Figure 2: sirop de menthe

Figure 3: étoile des couleurs complémentaires